## Sheet0
Abrangência: SP - VARZEA PAULISTA
Forma: SAA - Sistema de Abastecimento de Água (Rede de Abastecimento)
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
N° da amostra | Data da coleta | Descrição do local | Coliformes totais | E. coli | Cloro Residual Livre(mg/L) | Turbidez(uT) | Fluoreto(mg/L) | Cor Aparente (uH) | pH
231730000003 | 05/01/2023 | RUA TAQUARI, 168 – JD AMÉRICA | Presente | Ausente | 1 | 0.3 | 0.66 | 5 | 7,0
231730000004 | 05/01/2023 | RUA MERCURIO, 363 – JD SATÉLITE | Ausente | Ausente | 0.8 | 0.23 | NR | 5 | 7,0
231730000005 | 05/01/2023 | RUA DAS TULIPAS, 84 – PORTAL DAS HORTÊNCIAS | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.21 | NR | 5 | 7,0
231730000006 | 05/01/2023 | RUA TURIASSU, 191 – VL TUPI | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.36 | NR | 5 | 7,0
231730000007 | 05/01/2023 | RUA JOSE AGOSTINHO FIORESI, 44 – VL JERIVA | Ausente | Ausente | 1.3 | 0.7 | 0.63 | 5 | 7,0
231730000008 | 12/01/2023 | RUA JAU, 387 – JD AMERICA IV | Ausente | Ausente | 1 | 0.47 | 0.69 | 10 | 7,0
231730000009 | 12/01/2023 | AV PACAEMBU, 1775 – VL REAL | Ausente | Ausente | 1 | 0.38 | NR | 10 | 7,0
231730000010 | 12/01/2023 | CEMEB JOSE CARDOSO GRILO, S/N – JD DIANA | Ausente | Ausente | 1 | 1.2 | NR | 10 | 7,0
231730000011 | 12/01/2023 | RUA FLORENÇA, 138 – JD ITALIA | Ausente | Ausente | 2 | 0.3 | 0.6 | 5 | 7,0
231730000012 | 12/01/2023 | RUA XV DE NOVEMBRO, 505 – JD BURITI | Ausente | Ausente | 0.7 | 0.41 | NR | 5 | 7,0
231730000013 | 12/01/2023 | RUA FAUSTO DA SILVEIRA PIRES, 141 – JD PRIMAVERA | Ausente | Ausente | 1 | 0.47 | NR | 10 | 7,0
231730000014 | 19/01/2023 | RUA SHIGEAR IEIRI, 23 – JD IEIRI | Ausente | Ausente | 1.3 | 0.75 | 0.67 | 25 | 7,0
231730000015 | 19/01/2023 | RUA BROMELIAS, 92 – JD BERTIOGA | Ausente | Ausente | 1.2 | 0.34 | NR | 5 | 7,0
231730000016 | 19/01/2023 | RUA ARANDU, 100 – RES. AIMORE | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.44 | NR | 10 | 7,0
231730000017 | 19/01/2023 | RUA JATOBA, 401 – JD MIRANTE | Ausente | Ausente | 1.7 | 0.52 | NR | 15 | 7,0
231730000018 | 19/01/2023 | RUA LAGUNA, 46 – VL. STA. TEREZINHA | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.34 | 0.6 | 5 | 7,0
231730000019 | 26/01/2023 | RUA POLONIA, 55 – JD STA LUCIA | Ausente | Ausente | 0.4 | 0.34 | 0.71 | 5 | 7,0
231730000020 | 26/01/2023 | AV DUQUE DE CAXIAS, 403 – JD PROMECA | Ausente | Ausente | 1 | 0.32 | 0.66 | 5 | 7,0
231730000021 | 26/01/2023 | AV TANABI, 132 – JD AMERICA | Ausente | Ausente | 0.7 | 0.8 | 0.68 | 10 | 7,0
231730000022 | 26/01/2023 | RUA JOÃO MANOEL DE FARIAS, 15 – JD CRUZ ALTA | Ausente | Ausente | 0.9 | 0.61 | NR | 10 | 7,0
231730000023 | 26/01/2023 | RUA DOM PEDRO, 196 – JD BURITI | Ausente | Ausente | 1 | 0.33 | NR | 5 | 7,0
231730000024 | 26/01/2023 | AV PINHEIRINHO, S/N – UPA | Ausente | Ausente | 0.7 | 0.52 | 0.73 | 5 | 7,0