## Sheet0
Abrangência: SP - VARZEA PAULISTA
Forma: SAA - Sistema de Abastecimento de Água (Rede de Abastecimento)
Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
N° da amostra | Data da coleta | Descrição do local | Coliformes totais | E. coli | Cloro Residual Livre(mg/L) | Turbidez(uT) | Fluoreto(mg/L) | Cor Aparente (uH) | pH
231730000135 | 2023-07-06 | RUA: BOTUCATU, 20 - VL REAL | Ausente | Ausente | 1 | 0.34 | 0.65 | 5 | 7,0
231730000136 | 2023-07-06 | AV: DUQUE DE CAXIAS, 31 - JD PROMECA | Ausente | Ausente | 1.4 | 0.26 | NR | < LQM | 7,0
231730000137 | 2023-07-06 | RUA: DOM PEDRO I, 196 - JD BURITI | Ausente | Ausente | 1 | 0.36 | 0.6 | < LQM | 7,0
231730000138 | 2023-07-06 | RUA: ITORORÓ, 94 - VL IGUAÇU | Ausente | Ausente | 1.3 | 0.29 | NR | < LQM | 7,0
231730000139 | 2023-07-06 | RUA: ARARÉ, 495 - PQ GUARANI | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.36 | NR | < LQM | 7,0
231730000140 | 2023-07-06 | RUA: JOSE RABELO PORTELLA, 1507 - JD MARIA DE FATIMA | Ausente | Ausente | 1.4 | 0.23 | NR | < LQM | 7,0
231730000141 | 2023-07-13 | RUA: MANDURI, 285 - JD AMERICA I | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.28 | 0.65 | 10 | 7,0
231730000142 | 2023-07-13 | RUA: RISCALA CHACUR, 190 - JD PROMECA | Ausente | Ausente | 1.2 | 0.21 | 0.65 | 10 | 7,0
231730000143 | 2023-07-13 | RUA: ELIAS DE OLIVEIRA, 122 - JD BELA CINTRA | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.81 | NR | 15 | 7,0
231730000144 | 2023-07-13 | RUA: ITAICI, 176 - JD ITAJAI | Ausente | Ausente | 1.6 | 0.29 | NR | 5 | 7,0
231730000145 | 2023-07-13 | RUA: MARANHAO, 92 - VL POPULAR | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.38 | NR | 5 | 7,0
231730000146 | 2023-07-20 | RUA: CALENDULA, 40 - RESIDENCIAL ALEXANDRIA | Ausente | Ausente | 0.8 | 0.56 | 0.69 | 15 | 7,0
231730000147 | 2023-07-20 | RUA: BEM-TE-VI, 156 - CIDADE NOVA II | Ausente | Ausente | 1 | 0.41 | 0.7 | 15 | 7,0
231730000148 | 2023-07-20 | RUA: MARIO A CAMPOS, 282- JD NOVO MUNDO | Ausente | Ausente | 1 | 0.21 | NR | 15 | 7,0
231730000149 | 2023-07-20 | RUA: SAO JOSE, 183 - VL SAO JOSE | Ausente | Ausente | 1.1 | 0.5 | NR | 15 | 7,0
231730000150 | 2023-07-20 | AV: DO PINHEIRINHO S/N- JD SATELITE (UPA) | Ausente | Ausente | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 20 | 7,0
231730000151 | 2023-07-20 | AV: PADRE JORDAN, 41 - JD BERTIOGA | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.31 | NR | 15 | 7,0
231730000152 | 2023-07-27 | RUA: SOROCABA, 823 - JD PAULISTA | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.33 | 0.66 | 5 | 7,0
231730000153 | 2023-07-27 | RUA: IGARAPAVA, 524 - JD AMERICA IV | Ausente | Ausente | 1.2 | 0.25 | 0.64 | 5 | 7,0
231730000154 | 2023-07-27 | RUA: JOAO CANTAREIRA, 082 - PONTE SECA | Ausente | Ausente | 1.3 | 0.38 | NR | 5 | 7,0
231730000155 | 2023-07-27 | RUA: PARMA, 161 - JD ITALIA | Ausente | Ausente | 1.5 | 0.36 | NR | 10 | 7,0
231730000156 | 2023-07-27 | RUA: RIO DE JANEIRO, 35 - CEMEB LUIZ FIORESI | Ausente | Ausente | 1 | 0.3 | 0.6 | 5 | 7,0
Observação: LQM- 5 uH